| Retningslinje for: | Anvendelse og håndtering af personlige værnemidler – herunder kliniktøj |
| --- | --- |
| Dato for udarbejdelse: | Dag/mdr./år |
| Ansvarlig for retningslinjen: | Tandlæge/Tandplejer/klinikassistent NN |
| Overordnet: | Der skal bruges personlige værnemidler på klinikken ved klinisk arbejde, håndtering af urene instrumenter samt arbejde med kemikalier og øvrige arbejdsopgaver, hvor der kan forekomme stænk og sprøjt. |
| Konkret på klinikken: | Personlige værnemidler, der skal anvendes på klinikken: - Beskyttelsesbriller eller visir afhængig af opgaven - Engangsmundbind - Medicinske engangshandsker - Egnet kliniktøj Ad 1. Beskyttelsesbriller eller visir anvendes - Hvor der er risiko for stænk og sprøjt - hvilket betyder altid ved klinisk arbejde hvor der dannes aerosoler herunder også ved brug af tre-funktionssprøjten - Hvor der er risiko for stænk og sprøjt i forbindelse med arbejde med urene instrumenter, kemikalier og materialer jf. APV - Engangsvisir skiftes efter endt arbejdsopgave/behandling ELLER - Flergangsvisir eller beskyttelsesbriller desinficeres: Efter endt arbejdsopgave og/eller efter hver patient Ad 2. Engangsmundbind - CE-mærket type II mundbind (R – ikke et krav), hvilket indebærer at mundbindet tilbageholder 98% af mikroorganismer – dette er defineret i Standarden DS/EN 14683. - Anvendes hvor der er risiko for stænk og sprøjt - hvilket betyder altid ved klinisk arbejde, hvor der dannes aerosoler herunder også ved brug af tre-funktionssprøjten og - Hvor der er risiko for stænk og sprøjt i forbindelse med arbejde med urene instrumenter, kemikalier og materialer jf. APV - Mundbindet skiftes, hvis mundbindet er fugtigt, som minimum efter hver patient eller hvis behandlerrummet forlades under behandling Ad 3. Medicinske engangshandsker (CE-mærket og pudderfrie) - Anvendes ved risiko for forurening af hænder med blod og spyt/sekret – hvilket betyder altid ved klinisk arbejde samt ved håndtering af urene instrumenter og - Ved behov for beskyttelse mod kemiske stoffer og materialer jf. APV - Engangshandsker skiftes efter hver patient, ved mistanke om hul i handsken og efter kontakt med hudskadelige kemikalier og materialer Ad 4. Kliniktøj - Har korte ærmer samt dække personligt tøj til under knæet, hvis det bæres under kliniktøjet. - Anvendes ved lt klinisk arbejde på klinikken - Skiftes som minimum dagligt eller ved ved synlig forurening - Rent kliniktøj holdes adskilt fra urent herunder eget tøj og kliniktøj. - Vaskes ved 60 grader C i minimum en time uden genbrug af skyllevand. Specielt for vask på klinikken - validering af vaskemaskine: - Lågen og gummimembranen rengøres med vand og sæbe efterfulgt af desinfektion med 70-85% v/v alkohol efter brug – dokumenteres i logbog - En gang om ugen udføres kogevask (minimum 80°C) med tom vaskemaskine – dokumenteres i logbog - Service af vaskemaskinen én gang årligt efter producentens anvisning – dokumenteres i logbog - (Kun ved anvendelse af husholdningsmaskiner)-SLET Temperatur og vasketid kontrolleres ved brug af termologger og dokumenteres i logbog. |